|  | Приложение 1 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  за 2018 год

УФСБ России по Ставропольскому краю

| № п/п | Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Единица измерения | Значение показателя на начало отчетного периода | Наименование мероприятия | Достигнутое значение целевого показателя | Объем вложенных средств (тыс. руб.) | Планируемый период окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень загрузки производственных мощностей (котельных) | % | 85 | Своевременное обслуживание энергосберегательного оборудования и оборудования котельной | 85 |  |  |
| 2. | Доли расходов на покупку природного газа, оплату услуг по его транспортировке по распределительным газопроводам Ставропольского края и на оплату снабженческо-сбытовых услуг поставщика газа, и (или) иного топлива в себестоимости производимой тепловой энергии | % | 41,4 |  | 41,4 |  |  |
| 3. | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 20 | Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов | 20 |  |  |
| 4. | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода электрической энергии с нормативным | – | 3,12 |  | 3,12 |  |  |
| 5. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | куб. м/Гкал | 0,45 |  | 0,45 |  |  |
| 6. | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода воды с нормативным; | – | 0,0098 |  | 0,0098 |  |  |
| 7. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства | чел./1000 Гкал | 0 | Организация обучения специалистов в области энергоснабжения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований | 0 |  |  |
| 8. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | Профилактические и ремонтные работы узлов учета тепловой энергии и регулирующего оборудования котельной | 100 |  |  |
| 9. | Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства | % | 0 |  | 0 |  |  |
| 10. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 0 | ____________ | 0 |  |  |
| 11. | Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета | % | 100 | Распределение нагрузки между работающими котлами с учетом их фактических КПД | 100 |  |  |

Заместитель начальника Управления  ____________________________   С.Н. Коваленко

М.П.