# ОТЧЕТ

# о фактических показателях надежности и энергетической

# эффективности объектов теплоснабжения за 2021 год

УФСБ России по Ставропольскому краю (стационар МСЧ в г. Кисловодске)

(наименование регулируемой организации)

| № п/п | Наименование показателя | Фактические показатели |  |  | Плановые показатели | Отклонение (гр.5-гр.6.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Межотопительный период | Отопительный период | Год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0 |
| 1.2. | Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал | 0,026 | 0,135 | 0,162 | 0,168 | - 0,006 |
| 2.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей | 0,183 | 0,435 | 0,619 | 0,699 | - 0,08 |
| 2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | 55,46 | 131,90 | 187,36 | 211,60 | - 24,24 |

Начальник Управления _________________ О.Л. Усов

Исполнил: Лунев А.Г. (87937) 3-25-46